Załącznik Nr 5a

Parametry techniczne: Część I – Zakup, dostawa urządzeń IT

| L. p. | Opis parametru | Liczba sztuk | Spełnienie | Producent/Model |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Szafa rack serwerowa |
| 1.1 | Szafa stojąca rack 19'' 42U 600x1000mm | 2 | TAK / NIE |  |
| 2. Podzespoły do wyposażenia szaf/elementy do szafy serwerowej |
| 2.1 | Półka stała 700 mm do szaf rack 19'' o głębokości 1000mm | 8 | TAK / NIE |  |
| 2.2 | Zestaw montażowy do szaf 19'' (koszyczek, podkładka, śruba) | 160 |  |  |
| 2.3 | organizer 24 portów | 4 |  |  |
| 2.4 | listwa zasilająca 1U | 4 |  |  |
| 2.5 | panel wentylacyjny | 2 |  |  |
| 2.6 | Patch panel RACK 19" na 24 moduły | 8 |  |  |
| 3. Hot Spot |
| 3.1 | WLAN 2.4 GHz, 5 GHz | 37 | TAK / NIE |  |
| 3.2 | Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ax) |  |  |  |
| 3.3 | zestawienie komunikacji IPSec z wykorzystaniem certyfikatów |  |  |  |
| 4. Szafki teletechniczne |
| 4.1 | Szafa wisząca rack 19'' 12U 600x600mm | 5 | TAK / NIE |  |
| 4.2 | Półka stała do szaf rack 19'' o głębokości 600 mm | 10 |  |  |
| 4.3 | Zestaw montażowy do szaf 19'' (koszyczek, podkładka, śruba) | 200 |  |  |
| 4.4 | organizer 24 portów | 5 |  |  |
| 4.5 | listwa zasilająca 1U | 5 |  |  |
| 4.6 | Patch panel RACK 19" na 24 moduły | 5 |  |  |
| 5. Switch 48 port |
| 5.1 | 'Typ urządzenia: zarządzalny koncentrator sieciowy PoE | 2 | TAK / NIE |  |
| 5.2 | Liczba portów: 48, |  |  |  |
| 5.3 | Budżet mocy PoE |  |  |  |
| 5.4 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 5.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: Power over Ethernet, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, |  |  |  |
| 5.6 | 8 modułów SFP 10Gbit |  |  |  |
| 6. Swich 24 port |
| 6.1 | 'Typ urządzenia: zarządzalny koncentrator sieciowy PoE | 6 | TAK / NIE |  |
| 6.2 | Liczba portów: 24, |  |  |  |
| 6.3 | Budżet mocy PoE |  |  |  |
| 6.4 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 600 x 600 mm |  |  |  |
| 6.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: Power over Ethernet, IEEE 802.3u – 100BaseTX, IEEE 802.3ab - 1000BaseT, |  |  |  |
| 6.6 | 4 moduły SFP 10Gbit |  |  |  |
| 7. Switch 8 portowy światłowodowy rdzeń sieci |
| 7.1 | Typ urządzenia: koncentrator sieciowy | 1 | TAK / NIE |  |
| 7.2 | Liczba portów: 8 |  |  |  |
| 7.3 | Typ obudowy umożliwiający montaż w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 7.4 | osiem modułów światłowodowych 10 Gbit SFP |  |  |  |
| 7.5 | Obsługiwane protokoły i standardy: IEEE 802.3u – 100BaseFX, IEEE 802.3ab - 1000BaseLX, |  |  |  |
| 8. UPS szafy serwerowe |
| 8.1 | Pojemność napędu wyjścia 5000 VA | 2 | TAK / NIE |  |
| 8.2 | Moc wytwarzana przez urządzenie. 4500 W |  |  |  |
| 8.3 | Urządzenie zgodne z RoHS (Restriction of Hazardous Substances) |  |  |  |
| 8.4 | posiada certyfikaty EnergyStar, CSA, NOM, UL 1778 oraz REACH |  |  |  |
| 8.5 | montaż w szafie RACK 19" |  |  |  |
| 9. UPS szafki teletechniczne |
| 9.1 | moc 900 W | 5 | TAK / NIE |  |
| 9.2 | moc pozorna 1500 VA |  |  |  |
| 9.3 | mocowanie w szafie stelażowej 600x600mm |  |  |  |
| 10. Konsola serwerowa |
| 10.1 | monitor 17" | 1 | TAK / NIE |  |
| 10.2 | możliwość podłączenia 8-portowy KVM |  |  |  |
| 11. Laptop informatyka/laptop administratora z dodatkowym monitorem |
| 11.1 | Procesor o wydajności min. 35000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ | 2 | TAK / NIE |  |
| 11.2 | Pamięć RAM: 64 GB |  |  |  |
| 11.3 | Dysk twardy: 1 TB SSD NVME |  |  |  |
| 11.4 | Pamięć karty graficznej: min 12 GB |  |  |  |
| 11.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ax) |  |  |  |
| 11.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 11.7 | matryca min 15‘’ |  |  |  |
| 11.8 | W każdym zestawie: klawiatura, mysz i czytnik kodów QR |  |  |  |
| 11.9 | obsługa dodatkowego monitora - monitor dodatkowy: Przekątna ekranu: 28”, Rozdzielczość: 4K, Typ ekranu: LCD matowy |  |  |  |
| 12. Serwer bazodanowy |
| 12.1 | serwer w obudowie rack 19" | 1 | TAK / NIE |  |
| 12.2 | zainstalowane dwa procesory min czterordzeniowy o wydajności min 25000 pkt w teście https://www.cpubenchmark.net/ ze wsparciem dla wirtualizacji (instrukcje VT-x, VT-d) |  |  |  |
| 12.3 | Pamięc RAM 256 GB |  |  |  |
| 12.4 | Pamięć dyskowa 2 szt 10 TB i 2 szt SSD NVME 1 TB |  |  |  |
| 12.5 | system operacyjny Windows Server 2019 lub nowszy obsługujący zarządzanie ACTIVE DIRECTORY z 70 stacjami roboczymi, |  |  |  |
| 12.6 | pięć lat gwarancji |  |  |  |
| 13. Serwer domeny |
| 13.1 | serwer w obudowie rack 19" | 1 | TAK / NIE |  |
| 13.2 | zainstalowane dwa procesory min czterordzeniowy o wydajności min 25000 pkt w teście https://www.cpubenchmark.net/ ze wsparciem dla wirtualizacji (instrukcje VT-x, VT-d) |  |  |  |
| 13.3 | Pamięc RAM 256 GB |  |  |  |
| 13.4 | Pamięć dyskowa 2 szt 10 TB i 2 szt SSD NVME 1 TB |  |  |  |
| 13.5 | system operacyjny Windows Server 2019 lub nowszy obsługujący zarządzanie ACTIVE DIRECTORY z 70 stacjami roboczymi, |  |  |  |
| 13.6 | pięć lat gwarancji |  |  |  |
| 14. Nas z dyskami (do buckupu)/macież dyskowa |
| 14.1 | Typ urządzenia: serwer NAS | 1 | TAK / NIE |  |
| 14.2 | Pamięć operacyjna: 16 GB |  |  |  |
| 14.3 | Ilość zainstalowanych dysków: min. 24 szt. |  |  |  |
| 14.4 | Typ zainstalowanych dysków: 14 TB dedykowane do serwerów NAS. |  |  |  |
| 14.5 | Poziomy RAID: Auto, Basic, JBOD, 0, 1, 5, 6, 10. |  |  |  |
| 14.6 | Interfejsy: 2 x USB 3.0, 1 x eSATA, |  |  |  |
| 14.7 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 14.8 | 2 moduły SFP 10Gbit |  |  |  |
| 14.9 | Obsługiwane protokoły i standardy: CIFS, AFP, NFS, FTP, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, PPTP, OpenVPN, Syslog, IPv6, VLAN, PPPoE, ACL, RADIUS. |  |  |  |
| 14.10 | Wyposażenie: zestaw do mocowania w szafie stelażowej 19" |  |  |  |
| 15. Firewall |
| 15.1 | urządzenie typu router | 1 | TAK / NIE |  |
| 15.2 | urządzenie do montażu w szafie serwerowej 19" |  |  |  |
| 15.3 | Urządzenia muszą realizować zadania kontroli dostępu (filtracji ruchu sieciowego), wykonując kontrolę na poziomie warstwy sieciowej, transportowej oraz aplikacji. |  |  |  |
| 15.4 | Urządzenia muszą zapewniać obsługę dla IPv6. |  |  |  |
| 15.5 | Urządzenia muszą zapewnić możliwość statycznej i dynamicznej translacji adresów NAT między IPv4 i IPv6. |  |  |  |
| 15.6 | Urządzenia nie mogą posiadać ograniczeń licencyjnych dotyczących liczby chronionych komputerów w sieci wewnętrznej. |  |  |  |
| 15.7 | Reguły zabezpieczeń firewall zgodnie z ustaloną polityką opartą o profile oraz obiekty. Polityki muszą być definiowane pomiędzy określonymi strefami bezpieczeństwa. Konsola zarządzania posiada możliwości automatycznej weryfikacji spójności i niesprzeczności wprowadzonej polityki bezpieczeństwa |  |  |  |
| 15.8 | 2 x RJ-45 |  |  |  |
| 15.9 | 2 moduły SFP 10Gbit |  |  |  |
| 15.10 | Pamięć RAM – 16 GB |  |  |  |
| 15.11 | Liczba rdzeni procesora - 8 |  |  |  |
| 16. Komputery |
| 16.1 | Typ urządzenia: komputer jednostka centralna | 61 | TAK / NIE |  |
| 16.2 | Procesor o wydajności min. 15 000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ |  |  |  |
| 16.3 | Pamięć RAM: 32GB |  |  |  |
| 16.4 | Dysk twardy: 1TB SSD - NVME |  |  |  |
| 16.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |  |  |  |
| 16.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 16.7 | W zestawie: klawiatura, mysz i czytnik kodów QR |  |  |  |
| 17. Monitory |
| 17.1 | Przekątna ekranu: 28” | 61 | TAK / NIE |  |
| 17.2 | Rozdzielczość: 4K |  |  |  |
| 17.3 | Typ ekranu: LCD matowy |  |  |  |
| 18. Laptop |
| 18.1 | Procesor o wydajności min. 15 000 w teście https://www.cpubenchmark.net/ | 1 | TAK / NIE |  |
| 18.2 | Pamięć RAM: 32 GB |  |  |  |
| 18.3 | Matryca 17” |  |  |  |
| 18.4 | Dysk twardy: 1T B SSD NVME |  |  |  |
| 18.5 | Interfejsy sieciowe: gigabit ethernet RJ-45, Wi-Fi (802.11a/b/g/n) |  |  |  |
| 18.6 | Zainstalowany system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |
| 18.7 | W zestawie: mysz, czytnik kodów QR |  |  |  |
| 19. Tablety |
| 19.1 | Urządzenie przenośne przekątna min 11' | 19 | TAK / NIE |  |
| 19.2 | ilość pamięci 128 GB |  |  |  |
| 19.3 | Pamięć RAM: 8 GB |  |  |  |
| 19.4 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n |  |  |  |
| 19.5 | system operacyjny: Windows 10 Profesjonalny w wersji polskiej lub nowszy |  |  |  |

Warunki gwarancji – 5 lat

Sprzęt fabrycznie nowy.

Urządzenia powinny być kompatybilne ze sobą