Załącznik Nr 5d

Parametry techniczne: Część IV – Zakup, dostawa, wykonanie okablowania

| L. p. | Opis parametru | Liczba usług | Spełnienie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Okablowanie |
| 1.1 | Wykonanie rdzenia sieci w technologii światłowodowej oraz punktów dystrybucyjnych wraz z materiałami . Realizacja rdzenia sieci teleinformatyczne w technologii światłowodowej wraz z częściową wymianą okablowania punktów dystrybucyjnych sieci LAN Szkielet oparty będzie o 5 punktów dystrybucyjnych oraz technologię Przewidywana ilość przewodu światłowodowego to w tym przypadku 1200m (ilość przewodu światłowodowego wraz z redundancją). Ilość punktów dystrybucyjnych to 120 wykonanych z wykorzystaniem technologii okablowania w kategorii 6. Ilość przewodu kat 6 to 2420 m z zachowaniem redundancji. Stworzenie struktury połączonych punktów typu HotSpot. Złożoność prac w tym zakresie ze względy na konieczność wykonania prac na znacznej wysokości - w niektórych punktach około 6m - jak również na ich trudność realizacyjną – żelbetowe stropy oraz belki. Prace będą również związane z montażem szafek teletechnicznych oraz szafy teleinformatycznej wraz z zarobieniem okablowania. W ramach zadania dostarczone zostaną niezbędne kable światłowodowe, kable logiczne, gniazda logiczne. | 1 | TAK / NIE |

Okres gwarancji – 5 lat