Stalowa Wola  12.07.2022 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje że, w dniu 11.07.2022 r. wpłynęły  zapytania:

Pytanie nr 1.

Jaka ma być zastosowana klasa kabli ethernet według normy EN50575.

Odp.:   LSOH, B2CA s1 d1 a1

Pytanie nr 2.

Jakie długości patchcordów optycznych ?

Jakie mają być kolory patchcordów miedzianych ?

Odp.: Długość patchcordów optycznych wynosi 1m, kolor preferowany żółty.

Pytanie nr 3.

Co dokładnie oznacza rozdzielacz światłowodowy 6 port z modułami przyłączeniowymi?

Odp.: Patch panel, znany również jako przełącznice światłowodowe, zapewniający dostęp do poszczególnych włókien światłowodowych kabla - w celu połączenia krzyżowego za pomocą  patchcordów

Pytanie nr 4.

14. Czy jest wyszczególniony opis gdzie będzie instalowany kabel kat.6a gdzie kat.7.

Odp.:   Kable kat.7 będą instalowanie od punktów pośrednich do gniazd końcowych w ścianach.

Pytanie nr 5.

22. Proszę o informację jaki jest rodzaj podłoża pod bruzdowanie, czy bruzdy występują na sufitach, podłogach czy ścianach bocznych oraz jaka ma być głębokość bruzdy.

Odp.: Sufit: betonowy, podwieszany i strop Ackermana. Ściany boczne: cegła i pustak.  Głębokość bruzd do 3 cm.

Pytanie nr 6.

26. Czy jest wymagane siatkowanie na pasach tynku.

Odp.:   Nie.

Pytanie nr 7.

Czy 8800 to łączny obszar malowania gruntem i dwoma warstwami farb.

Odp.:   Jest to obszar dwóch warstw farby.

Pytanie nr 8.

Proszę o podanie wymagań dotyczących farby.

Odp.:   Farba akrylowa.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Zbigniew Gola

Prezes Zarządu