Stalowa Wola 11.05.2022 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje że, w dniu 9.05.2022 r. wpłynęły  zapytania:

Pytanie nr 1.

Dotyczy

14.10. Na etapie oceny ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania oferenta do prezentacji oprogramowania lub dostarczenia wersji DEMO.

Prosimy o wskazanie scenariusza prezentacji dla części III. Wykonawca musie odpowiednio przygotować i skonfigurować system do prezentacji. Jednocześnie nie wszystkie funkcje są możliwe do pokazania na prezentacji z powodu np. braku podpięcia urządzeń diagnostycznych.

Odp.:   W momencie wezwania scenariusz prezentacji oprogramowania będzie ustalany indywidualnie z oferentem, oczywiście w zakresie możliwym do zaprezentowania.

Pytanie nr 2.

Dotyczy

System niezależne przechowuje miniatur, nawet po przeniesieniu badań DICOM na napęd LTO/CD/DVD

Prosimy o rezygnację z wymagania prezentacji miniatur po przeniesieniu badań na LTO/CD/DVD jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odp.: Zamawiający dopuści system nie archiwizujący miniatur, ale powinien generować je w locie w przypadku potrzeby dostępu do nich w oparciu o badania zarchiwizowane.

Pytanie nr 3.

Dotyczy

Możliwość tworzenia archiwum badań odrzuconych. System na podstawie danych zawartych w obrazie automatycznie przenosi do archiwum badań odrzuconych.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu.

Odp.:   Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie nr 4.

Dotyczy

Program pozwala na centralne zarządzanie użytkownikami w drzewie LDAP i określanie ich przynależności do ról i grup.

Program posiada w pełni funkcjonalny program do zarządzania użytkownikami / grupami i rolami (dla LDAP). Program współpracuje z Active Directory.

Czy Zamawiający dopuści system który integruje się z LDAP ale pozawala zarządzać grupami i rolami w ramach systemu? Wymagana funkcjonalność może powodować bałagan w drzewie LDAP

Odp.:   Tak. Zamawiający dopuści.

Pytanie nr 5.

Dotyczy

Program posiada zaimplementowaną komunikacją desktopową z przeglądarkami min. efilm, ArVIEW, Osirix, Carestream, Impax inne (podać jakie)

Prosimy o wskazanie miejsca w którym należy podać inne przeglądarki.

Odp.:   W kolumnie Spełnienie minimalnych wymagań

Pytanie nr 6.

Dotyczy

System pozwala dzielić szablony na własne, ogólne, gabinetowe oraz innych użytkowników i zarządzać dostępem do nich

Czy Zamawiający dopuści system z podziałem szablonów na własne i ogólne?

Odp.:   Tak

Pytanie nr 7.

Dotyczy

W przypadku braku możliwości wysłania wyniku badania bezpośrednio do systemu RIS/PACS, wyniki przesyłane będą w formie szyfrowanej wiadomości elektronicznej

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta systemu.

Odp.:   Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 8.

Dotyczy

Automatyczny duplikator DVD/CD (1 szt.) przeznaczony do wykonywania płyt pacjenta o parametrach minimalnych:

Czy Zamawiający dopuści dostawę duplikatora Rimage 2450 zamiast opisanego Epsona PP-100III z uwagi na brak dostępności duplikatorów Epson?

Odp.:   Tak

Pytanie nr 9.

Dotyczy

System wyposażony jest w moduł logowania i wyświetlania statystyk obciążenia serwerów (pamięć, procesor, dyski, ilość badań)

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza dedykowane narzędzie do wyżej wymienionych funkcji.

Odp.:   Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie

Pytanie nr 10.

Dotyczy

Możliwość przeglądania następujących wydarzeń:

• próba zmiany hasła użytkownika

• nieudana próba zalogowania się użytkownika

• zalogowanie się użytkownika

• próba wysłania badania

• skopiowanie lub wydrukowanie badania

Czy Zamawiający dopuści system logowania prób wysłania badania oraz nieudanych prób zalogowania.

Odp.:   Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie nr 11.

Dotyczy

Klient systemu PACS umożliwia wykonanie korekt w badaniach w tym przypisanie badania do „worklisty”, poprawa danych pacjenta i danych badania, podział i scalanie badań. Pomimo wykonanych korekt w badaniach system przechowuje oryginalną wersję badania dostępną tylko dla administratorów.

Czy Zamawiający dopuści system w którym zamiast przechowywania oryginalnej kopi badania będzie przechowywana informacja o przeprowadzonych zmianach umożliwiająca powrót do oryginalnych danych?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 12.

Dotyczy

Terminarz pozwala na szybkie blokowanie wskazanej konkretnej godziny, np.: z powodu nagłej zmiany terminu pracy pracowni bądź rozładowania kolejki

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odp.:   Funkcjonalność ma za zadanie zablokowanie w terminarzu konkretnego przedziału czasowego dla konkretnej pracowni. Jeśli pacjenci są umówieni na tę godzinę, to System pozwala zdecydować, na jakie godziny/pracownie przenieść pacjentów.

Pytanie nr 13.

Dotyczy

System daje możliwość awaryjnego połączenia badania(obrazów) z badaniem zarejestrowanym w RIS

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli przez awaryjne połącznie? Czy Zamawiający dopuści taką funkcjonalność w systemie PACS?

Odp.:   Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 14.

Dotyczy

System umożliwia kontekstowe wyszukiwanie bazujące na wskazanych polach lub przeszukujące bazę opisów na zasadzie zaawansowanej, gdzie możliwe jest wymuszenie wystąpienia wskazanych słów np. Jan Kowalski

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odp.:   System musi posiadać kontekstową wyszukiwarkę umożliwiającą wyszukiwanie w bazie konkretnych badań.

Pytanie nr 15.

Dotyczy

Urządzenie posiada funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informuje o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie oraz odpowiedni nadruk na płycie.

Prosimy o rezygnację z powyższego wymagania jako ograniczającego konkurencję i wskazującego wyłącznie na jednego producenta.

Odp.:   Zamawiający wymaga aby urządzenie posiadało funkcję szybkiego testowania płyty przed nagraniem i/lub informowało o powstałym błędzie w trakcie nagrywania poprzez informację w interfejsie.

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Zbigniew Gola

Prezes Zarządu