Stalowa Wola 30.05.2022 r.

Wszyscy zainteresowani

Dot.

Postępowania o udzielenie zamówienia: Dostawa wyposażenia i usług w ramach projektu pn. Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny sp. z o.o. w Stalowej Woli realizowanego w ramach środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Zamawiający informuje że, w dniu 26.05.2022 r. wpłynęły  zapytania:

Pytanie nr 1.

Proszę o odpowiedź w sprawie sieci LAN do szpitala SANUS:

- Jaka Będzie ilość gniazd sieciowych ? – 120 szt.

- Jaka będzie ilość punktów dystrybucyjnych ?  - 5 szt.

- Jakie wyposażenie punktów dystrybucyjnych i rodzaje szaf ? – zgodnie ze specyfikacją z załączniku 5a

- Jaki jest schemat sieci LAN ? – topologia gwiazdy z redundancją

- Czy posiadacie przedmiar wykonywanych prac ? - nie

- Jakie wyposażenie serwerowni w sprzęt pasywny dotyczący zapytania o infrastrukturę?  - żadne

- Czy wymagacie 25 lat gwarancji na sieć LAN?  - na minimum 5 lat

- Czy wymagacie pomiarów dynamicznych poprawności sieci LAN? - tak

- Czy wymagacie certyfikatu instalatora dla danego producenta i gwarancji na 25 lat na okablowanie od producenta?  - na minimum 5 lat

- Czy okablowanie , osprzęt i akcesoria LAN mają być od jednego producenta?  - mogą

- Czy okablowanie musi posiadać normy bezpieczeństwa i ognioodporności w kategorii 6A? - tak

- Kiedy można przeprowadzić wizję lokalną?  - proszę umówić się telefonicznie: 696 036 880

- Jaki sprzęt pasywny infrastrukturalny jest wymagany przez was do zbudowania sieci LAN? - żaden

- Czy macie swoje wymagania czy wykonawca posiada dowolność? – dowolność

- Czy sprzęt pasywny infrastruktury powinien być od tego samego producenta co okablowanie - co jest wymagana aby otrzymać certyfikat na 25 lat gwarancji okablowania strukturalnego. ?  - wskazane ale nie wymagane

- Jakie normy techniczne będą wymagane podczas wykonywania okablowania LAN?  - Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowiązujących w czasie realizacji zadania, przy uwzględnieniu wymagań minimalnych. System okablowania oraz wydajność komponentów musi pozostać w zgodzie z wymaganiami norm dla tego typu budynków. (min: PN-EN 50173-1: 2011 i ISO/IEC11801:2011.)

Odpowiedzi na pytania stanowią integralną część Instrukcji dla wykonawców i proszę je uwzględnić przy składaniu ofert.

Z poważaniem

Zbigniew Gola

Prezes Zarządu